Clients

**DEVIS TRAVAUX**

**PLOMBERIE**

**CHAUFFAGE**

Février 2018

|  |
| --- |
| Ce devis intervient dans le cadre de la réfection d'une partie de la plomberie et du chauffage. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Référence** | **Désignation des travaux de plomberie et chauffage** | | **Prix unit.** | **Quantité** | **Montant H.T.** | |
| 1 | **Prestation chauffage (appartement 1, 3, 5)** | | 45,00 | 21,00 | 945,00 | |
| Dépose des radiateurs en fonte et repose de ceux-ci | |
| 2 | Passage des radiateurs au bain pour traitement et | | 87,50 | 21,00 | 1 837,50 | |
|  | décapage et remise en couleur blanche | |  |  |  | |
| 3 | Condamnation du radiateur cuisine | | 45,00 | 8,00 | 360,00 | |
| 4 |  | |  |  |  | |
| 5 | Condamnation de la conduite gaz après chaudière | | 720,00 | 1,00 | 720,00 | |
|  | **Prestation plomberie (appartement 1, 2, 3, 4, 5,** | |  |  |  | |
|  | **6)** | |  |  |  | |
| 6 | Fourniture et pose d'une attente MAL sous la | | 300,00 | 6,00 | 1 800,00 | |
|  | chaudière | |  |  |  | |
| 7 | Pose d'une baignoire et d'une colonne de douche pour | | 350,00 | 6,00 | 2 100,00 | |
|  | environ 400ht | |  |  |  | |
| 8 | Pose d'un lavabo avec son meuble et sa robinetterie | | 350,00 | 6,00 | 2 100,00 | |
|  | pour un montant de 950€ | |  |  |  | |
| 9 | Fourniture et pose de 3 abattants de WC | | 30,00 | 6,00 | 180,00 | |
|  | **Prestation chauffage (appartement 2, 4, 6)** | |  |  |  | |
| 10 | Dépose des 4 radiateurs en fonte et repose de ceux-ci | | 45,00 | 4,00 | 180,00 | |
| 11 | Passage des radiateurs au bain pour traitement et | | 87,50 | 12,00 | 1 050,00 | |
|  | décapage et remise en couleur blanche | |  |  |  | |
| 12 | Condamnation du radiateur cuisine | | 45,00 | 8,00 | 360,00 | |
| 13 |  | |  |  |  | |
| 14 | Condamnation de la conduite gaz après la chaudière | | 720,00 | 1,00 | 720,00 | |
| 15 | Forfait manutention et transport . | | 700,00 | 1,00 | 700,00 | |
| **Total H.T.**  **T.V.A.** 3 **: 10,00 % Total T.T.C.**  **Net à payer (Euro)** | | | | 13 052,50  1 305,25 | |
| 14 357,75 | |
| **14 357,75** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Référence** | **Désignation** | **Prix unit.** | **Quantité** | **Montant H.T.** |
|  | PS :  Un contrôle des chaudières sera effectué avec la possibilité que celle-ci soit en panne car nous n'avons de gaz et les tests CO ne pourront pas être réalisé. |  |  |  |